STATEBOURNE

cryogenics

Серия Bio

Размещение канистр с указателем по номерам

Гарантия на вакуум 5 лет

Соответствует MDD 93/42 EC

Высокая тепловая эффективность

Увеличенное время хранения

Суперизоляция

Большая емкость

Колесная подставка

Система запирания на замок

Подходяк для криопробирок

Сверхпрочные

Гоблеты

Соломинки

Криогенные инновации и технологии, которым можно доверять....

Серия Bio

Характеристики продукта

•	11 моделей, объемом от 2 до 36 литров

•	Прочное легковесное алюминиевое исполнение

•	Высокая тепловая эффективность, сверхнизкие потери на испарение

•	Указатель точек расположения канистр с номерами

•	Сверхпрочные запираемые корпуса обеспечивают превосходную защиту

•	Хранение соломинок

• Криопробирки 1.2, 2.0 или

5.0мл в тростинках

- Колесные подставки и сигнализаторы уровня

- Гарантия на вакуум 5лет

- ГАРАНТИЯ НА ВАКУУМ 5 ЛЕТ

Серия криохранилищ Bio предусматривает две линии для хранения биологического материала, с вариантами большой емкости или увеличенного времени хранения

Модели с увеличенным временем хранения

С меньшими диаметрами горловин для превосходной тепловой эффективности,  модели с увеличенным временем хранения обеспечивают возможность длительного хранения с минимальным потреблением жидкого азота

Серия Bio Увеличенное время хранения

Все аппараты с увеличенным временем выдержки имеют меньшее отверстие горловины, что обеспечивает отличную тепловую эффективность

Большая емкость Models.

Данные аппараты позволяют хранение больших количеств биологического материала с сохранением превосходного времени выдержки

Все сосуды с большой емкостью имеют более широкие отверстия горловины для удобства доступа

Серия Bio Большая емкость

Серия Bio

Все контейнеры серии Bio проектируются и производятся на нашем специальном аккредитованном ISO 9001 объекте с использованием самых последних технологий автоматизированного проектирования. Передовые методы суперизоляции и сверхвысокого вакуума сильно увеличивают время хранения

Колесные подставки и длинные/короткие канистры

Имеются тростинки и патроны, а также ряд гоблет и лифтеров для хранения соломинок

Гоблеты

Опция

Картонные патроны

Опция

Лифтеры

Опция

Батарея CryoGuard обеспечивает сигнализацию понижения уровня LN2 в условиях отсутствия сетевого электропитания

Алюминиевые кейны

Опция

Холодильники, оснащенные канистрами

В каждый контейнер серии Bio включены канистры внутреннего хранения, пригодные для хранения биологического материала в криопробиркахх на кейназ или соломинках в гоблетах

Канистры внутреннего хранения

| Технические данные |
| --- |
|  | Увеличенное время хранения (узкая горловина) | Большая емкость (широкая горловина) |
| МОДЕЛЬ | Bio 2 | Bio 3 | Bio 8 | Bio 10 | Bio 20 | Bio 35 | Bio 12 | Bio 21 | Bio 22 | Bio 34 | Bio 36 |
| № партии | 9902015 | 9902030 | 9902050 | 9902060 | 9902080 | 9902120 | 9902070 | 9902095 | 9902096 | 9902110 | 9902130 |
| Объем LN2 (литров) | 2 | 3 | 8 | 10 | 20 | 35 | 12 | 21 | 21 | 34 | 35 |
| Скорость испарения (литров/день) | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.18 | 0.30 |
| Статическое время хранения (дней) | 25 | 27 | 80 | 100 | 200 | 350 | 63 | 110 | 75 | 189 | 117 |
| *Время динамического хранения (дней) | 16 | 17 | 50 | 63 | 125 | 217 | 39 | 69 | 47 | 118 | 75 |
| Вес в порожнем состоянии (кг) | 3 | 4.3 | 8.6 | 7.9 | 11.1 | 18.6 | 10.8 | 15.6 | 15.7 | 17.8 | 19.1 |
| Вес в заполненном состоянии (кг) | 4.6 | 6.7 | 15.1 | 16 | 27.3 | 46.9 | 20.4 | 32.6 | 32.7 | 45.3 | 47.4 |
| Диаметр горловины (мм) | 32 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 70 | 89 | 120 | 89 | 120 |
| Общая высота (мм) | 390 | 464 | 475 | 640 | 640 | 730 | 470 | 579 | 537 | 710 | 710 |
| Общий диаметр (мм) | 185 | 216 | 407 | 305 | 407 | 480 | 408 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Количество канистр | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 |
| Размеры канистры, длина (мм) | 25 | 38 | 38 | 38** | 38** | 38** | 46 | 68 | 73 | 69 | 73 |
| Размеры канистры, высота(мм) | 120 | 120 | 120 | 275 | 275 | 275 | 120 | 120 | 120 | 275 | 275 |
| Объем пробирки 2мл | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | 180 | 180 | 180 | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | 684 | 1020 |
| Объем соломинки (0.25см3) | 360 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | 4680 | 4920 | 8200 | 9840 | 16400 |
| Объем соломинки (0.5см3) | 120 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2200 | 2300 | 3800 | 4200 | 7800 |
| Колесная подставка, №партии | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | 9902082 | НЕТ ДАННЫХ | 9902082 | 9902112 | 9902082 | 9902112 | 9902112 | 9902112 | 9902112 |
| * Время работы в полевых условиях расчетное, оно может быть разным в зависимости от способа использования контейнера. **Для этой модели также имеются канистры 38мм x 120мм. |

Криохранилища, оснащенные канистрами

В целях непрерывного совершенствования наших продуктов компания «Стэйтборн» сохраняет за собой право вносить изменения в их спецификации

Statebourne Cryogenics

18 Парсонз-Роуд,

Промзона «Парсонз»,

Вашингтон,

Тайн энд Уэр

NE37 1EZ

Англия.

Сайт: www.statebourne.com

Тел.: +44 (0) 191 416 4104

Факс: +44 (0) 191 415 0369

Email: info@statebourne.com